## Bedarfsberechnung
Energiebedarf
Eingabe
Wohngebäude 1 [m²] | 170
Energiekennzahl Wohngebäude 1 [kWh/m²a] | 80
Volllaststunden Wohngebäude 1 [h] | 1700
Wohngebäude 2 [m²]
Energiekennzahl Wohngebäude 2 [kWh/m²a] | 250
Volllaststunden Wohngebäude 2 [h] | 1700
Anzahl Personen im Haushalt | 2
Aufheizenergie Wasser pro Person [kWh] | 1.4
Aufheiztage [d] | 250
Wirkungsgradverlust [%] | 10%
Berechnung
Energiebedarf Wohngebäude 1: | 13600 | [kWh]
Energiebedarf Wohngebäude 2: | 0 | [kWh]
Wasseraufbereitung | 700 | [kWh]
| 14300 | [kWh]
+ Wirkungsgradverlust | 1430 | [kWh]
Jährlicher Gesamtverbrauch Energie | 15730 | [kWh]
Kesselauslegung | 9.2529 | [kW]

## Heizkosten
Heizkosten
Bitte Heizlast eingeben: | 14.9733 | 25454.5455
Heizmittel: | Menge | Heizkosten / Jahr | Volllaststunden: |  | 1700
Hackgut: | 31.1111 | 684.4444
(900 kWh / m³)
Pellets: | 5.7143 | 1257.1429 | KW Berechnung
8.7912
Scheitholz | 16.7273 | 1254.5455 | bisheriger Verbrauch:
|  |  |  | in m³ | Hackgut | 0
Erdgas: | 28 | 1988
|  |  |  | in t | Pellets | 0
Heizöl: | 2800 | 2660
|  |  |  | in rm | Scheitholz | 0
Erdwärme: | 7954.5455 | 1750
| 299.4652 |  |  | in MWh | Erdgas | 0
|  |  | 2800 | in Liter | Heizöl | 14.9733
Aktueller Preis für Heizmaterial: | bis 50 kW | über 50 kW |  | in kWh | Erdwärme | 0
Hackgut / srm | 22 | 21
Pellets / Tonne | 220 | 205 | Ergibt: | 14.9733
Scheitholz hart / rm | 75 | 68
Erdgas / kWh | 0.071 | 0.068
Heizöl / Liter | 0.95 | 0.85
Strom / kWh | 0.22 | 0.153
Angegebene Daten sind Richtpreise

## Berechnung
Heizkostenberechnung
Heizlast: |  | 14.9733 | 25454.5455
Heizmittel: | Abschreibung | Wartung: | Reparatur: | Stromverbrauch: | Kaminkehrer: | Heizmaterial: | Jährl.Kosten: |  | Euro / kWh
| 20 Jahre | durch Fa. | 0,5% Anschaffung | mit HK Pumpen | bei 2 Kamine
Hackgut: | 825 | 216 | 110 | 130 | 31 | 684.4444 | 1996.4444 |  | 0.078432
bis 420 kW |  |  | 0,75% Anschaffung |  |  | 31.1111 | -1480.0556
Pellets: | 750 | 180 | 75 | 90 | 31 | 1257.1429 | 2383.1429 |  | 0.093623
bis 420 kW | [5 empty] | 5.7143 | -1093.3571
Scheitholz | 650 | 216 | 65 | 90 | 31 | 1254.5455 | 2306.5455 |  | 0.090614
bis 100 kW | [5 empty] | 16.7273 | -1169.9545
Erdgas: | 280 | 165 | 28 | 90 | 21 | 1988 | 2572 |  | 0.10104
bis 420 kW | [5 empty] | 28 | -904.5
Heizöl: | 435 | 165 | 43.5 | 150 | 23 | 2660 | 3476.5 |  | 0.13658
bis 420 kW | [5 empty] | 2800 | 0
Wärmepumpe: | 745 | 90 | 74.5 | 40 | 0 | 1750 | 2699.5 |  | 0.10605
bis 420 kW |  |  |  | mit 40€ Zählerkosten |  | 7954.5455 | -777
Berechnungsgrundlage:
Heizmaterial | Kosten für Heizmaterial: |  | Kosten der Heizanlage / ohne Gebäudekosten / ohne Abzug der Förderung:
| bis 50 kW | über 50 kW |  | bei 12 kW | bei 25 kW | bei 50 kW | bei 100 kW | bei 200 kW | bei 400 kW
Hackgut / srm | 22 | 21 | mit Rührwerk | 16500 | 20000 | 25000 | 32000 | 45000 | 72000
Pellets / Tonne | 220 | 205 | mit Gewebetank | 15000 | 17000 | 25000 | 35000 | 45000 | 68000
Scheitholz hart / rm | 75 | 68 | mit Pufferspeicher | 13000 | 13000 | 16000 | 21300
Erdgas / kWh | 0.071 | 0.068 | mit Anschluss | 5600 | 5800 | 15000 | 8800 | 14900 | 30800
Heizöl / Liter | 0.95 | 0.85 | mit Tank | 8700 | 9400 | 11400 | 18100 | 20900 | 42800
Strom / kWh | 0.22 | 0.153 | mit Flächenkollektoren | 14900 | 18900 | 29400 | 45000 | 85000 | 175000
Angegebene Daten sind Richtpreise |  |  | Förderung: |  | Gebäudekosten: | Hackgut
Pellets

## Rent Pell-Öl
Rentabilitätsrechnung: Heizöl - Pellets
Break-even in Jahren: | 4.4733
Geben Sie den Restwert der alten Heizanlage ein: | 0
Break-even nach Restwert: | 4.4733 | Ersparnis nach 20 Jahren: | 21867.1429

## Rent Hack-Öl
Rentabilitätsrechnung: Heizöl - Hackgut
Break-even in Jahren: | 4.171
Geben Sie den Restwert der alten Heizanlage ein: | 500
Break-even nach Restwert: | 4.4384 | Ersparnis nach 20 Jahren: | 29101.1111

## Rent Pell-Gas
Rentabilitätsrechnung: Gas - Pellets
Break-even in Jahren: | 14.2671
Geben Sie den Restwert der alten Heizanlage ein: | 0
Break-even nach Restwert: | 14.2671 | Ersparnis nach 20 Jahren: | 3777.1429

## Rent Hack-Gas
Rentabilitätsrechnung: Gas - Hackgut
Break-even in Jahren: | 9.7273
Geben Sie den Restwert der alten Heizanlage ein: | 0
Break-even nach Restwert: | 9.7273 | Ersparnis nach 20 Jahren: | 11511.1111

## CO2 und Feinstaub
Co2 und Feinstaub
Bei Heizlast: | 14.9733 | 25454.5455
Heizmittel: | Co2 | Staub
Hackgut: | 0.89091 | 1.3745
Pellets: | 1.0182 | 0.91636
Scheitholz | 0.89091 | 8.2473
Holzvergaser | 0.89091 | 1.5273
Erdgas: | 6.0327 | 0.25455
Heizöl: | 8.4509 | 0.38182
Erdwärme: | 5.0909 | 0.30545

## Grunddaten
Grunddaten |  |  |  | bei Heizlast von: |  | 12.5
Kosten | Hackgut |  | Pellets |  | Scheitholz |  | Erdgas |  | Heizöl |  | Erdwärme
Wartung |  | 216 |  | 180 |  | 180 |  | 165 |  | 165 |  | 90
Stromverbrauch |  | 130 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 150 | 40€ Zähler | 40
Kaminkehrer |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 21 |  | 23 |  | 0
|  |  |  | bei Heizlast von: |  | 25
Kosten | Hackgut |  | Pellets |  | Scheitholz |  | Erdgas |  | Heizöl |  | Erdwärme
Wartung |  | 216 |  | 180 |  | 180 |  | 165 |  | 165 |  | 90
Stromverbrauch |  | 150 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 200 | 40€ Zähler | 40
Kaminkehrer |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 21 |  | 23 |  | 0
|  |  |  | bei Heizlast von: |  | 50
Kosten | Hackgut |  | Pellets |  | Scheitholz |  | Erdgas |  | Heizöl
Wartung |  | 216 |  | 216 |  | 180 |  | 180 |  | 180
Stromverbrauch |  | 160 |  | 120 |  | 120 |  | 110 |  | 120
Kaminkehrer |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 21 |  | 23
|  |  |  | bei Heizlast von: |  | 100
Kosten | Hackgut |  | Pellets |  | Scheitholz |  | Erdgas |  | Heizöl
Wartung |  | 252 |  | 252 |  | 210 |  | 198 |  | 198
Stromverbrauch |  | 180 |  | 170 |  | 160 |  | 120 |  | 130
Kaminkehrer |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 24 |  | 32
|  |  |  | bei Heizlast von: |  | 200
Kosten | Hackgut |  | Pellets |  | Scheitholz |  | Erdgas |  | Heizöl |  | Erdwärme
Wartung |  | 450 |  | 450 |  | 0 |  | 240 |  | 240 |  | 250
Stromverbrauch |  | 220 |  | 210 |  | 0 |  | 180 |  | 190 | 40€ Zähler | 40
Kaminkehrer |  | 42 |  | 42 |  | 0 |  | 21 |  | 23 |  | 0
Höchste Summe aus Ber. | 3476.5
mit 40€ Zählerkosten
[5 empty] | Arbeitszahl Erdwärme: |  | 3.2
Rentabilitätsrechner
Pellets - Öl
Anschaffung Pellets | 15000 | [5 empty] | Ansch./kWh | 0.029464
Anschaffung Heizöl | 8700 | [5 empty] | Ansch./kWh | 0.017089
Heizkosten Pellets/o. An. | 1633.1429 | 0.064159 | je kWh/o.Anschafung |  |  |  | Preis / kWh | 0.093623 | Pellets
Heizkosten Öl/o. Anschaf. | 3041.5 | 0.11949 | je kWh/o.Anschafung |  |  |  | Preis / kWh | 0.13658 | Heizöl
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -6300 | -4891.6429 | -3483.2857 | -2074.9286 | -666.5714 | 741.7857 | 2150.1429 | 3558.5 | 4966.8571 | 6375.2143 | 7783.5714 | 9191.9286 | 10600.2857 | 12008.6429 | 13417 | 14825.3571 | 16233.7143 | 17642.0714 | 19050.4286 | 20458.7857 | 21867.1429
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -6300 | -4891.6429 | -3483.2857 | -2074.9286 | -666.5714 | 741.7857 | 2150.1429 | 3558.5 | 4966.8571 | 6375.2143 | 7783.5714 | 9191.9286 | 10600.2857 | 12008.6429 | 13417 | 14825.3571 | 16233.7143 | 17642.0714 | 19050.4286 | 20458.7857 | 21867.1429
Hackgut - Öl
Anschaffung Hackgut | 16500 | [5 empty] | Ansch./kWh | 0.032411
Anschaffung Heizöl | 8700 | [5 empty] | Ansch./kWh | 0.017089
Heizkosten Hackgut/o. An. | 1171.4444 | 0.046021 | je kWh/o.Anschafung |  |  |  | Preis / kWh | 0.078432 | Hackgut
Heizkosten Öl/o. Anschaf. | 3041.5 | 0.11949 | je kWh/o.Anschafung |  |  |  | Preis / kWh | 0.13658 | Heizöl
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -7800 | -5929.9444 | -4059.8889 | -2189.8333 | -319.7778 | 1550.2778 | 3420.3333 | 5290.3889 | 7160.4444 | 9030.5 | 10900.5556 | 12770.6111 | 14640.6667 | 16510.7222 | 18380.7778 | 20250.8333 | 22120.8889 | 23990.9444 | 25861 | 27731.0556 | 29601.1111
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -8300 | -6429.9444 | -4559.8889 | -2689.8333 | -819.7778 | 1050.2778 | 2920.3333 | 4790.3889 | 6660.4444 | 8530.5 | 10400.5556 | 12270.6111 | 14140.6667 | 16010.7222 | 17880.7778 | 19750.8333 | 21620.8889 | 23490.9444 | 25361 | 27231.0556 | 29101.1111
Hackgut - Gas
Anschaffung Hackgut | 16500 | [5 empty] | Ansch./kWh | 0.032411
Anschaffung Erdgas | 5600 | [5 empty] | Ansch./kWh | 0.011
Heizkosten Hackgut/o. An. | 1171.4444 | 0.046021 | je kWh/o.Anschafung |  |  |  | Preis / kWh | 0.078432 | Hackgut
Heizkosten Gas/o. Anschaf. | 2292 | 0.090043 | je kWh/o.Anschafung |  |  |  | Preis / kWh | 0.10104 | Gas
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -10900 | -9779.4444 | -8658.8889 | -7538.3333 | -6417.7778 | -5297.2222 | -4176.6667 | -3056.1111 | -1935.5556 | -815 | 305.5556 | 1426.1111 | 2546.6667 | 3667.2222 | 4787.7778 | 5908.3333 | 7028.8889 | 8149.4444 | 9270 | 10390.5556 | 11511.1111
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -10900 | -9779.4444 | -8658.8889 | -7538.3333 | -6417.7778 | -5297.2222 | -4176.6667 | -3056.1111 | -1935.5556 | -815 | 305.5556 | 1426.1111 | 2546.6667 | 3667.2222 | 4787.7778 | 5908.3333 | 7028.8889 | 8149.4444 | 9270 | 10390.5556 | 11511.1111
Pellets - Gas
Anschaffung Pellets | 15000 | [5 empty] | Ansch./kWh | 0.029464
Anschaffung Erdgas | 5600 | [5 empty] | Ansch./kWh | 0.011
Heizkosten Pellets/o. An. | 1633.1429 | 0.064159 | je kWh/o.Anschafung |  |  |  | Preis / kWh | 0.093623 | Pellets
Heizkosten Gas/o. Anschaf. | 2292 | 0.090043 | je kWh/o.Anschafung |  |  |  | Preis / kWh | 0.10104 | Gas
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -9400 | -8741.1429 | -8082.2857 | -7423.4286 | -6764.5714 | -6105.7143 | -5446.8571 | -4788 | -4129.1429 | -3470.2857 | -2811.4286 | -2152.5714 | -1493.7143 | -834.8571 | -176 | 482.8571 | 1141.7143 | 1800.5714 | 2459.4286 | 3118.2857 | 3777.1429
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| -9400 | -8741.1429 | -8082.2857 | -7423.4286 | -6764.5714 | -6105.7143 | -5446.8571 | -4788 | -4129.1429 | -3470.2857 | -2811.4286 | -2152.5714 | -1493.7143 | -834.8571 | -176 | 482.8571 | 1141.7143 | 1800.5714 | 2459.4286 | 3118.2857 | 3777.1429
Heizmittel: | Co2
Hackgut: | 0.89091
Pellets: | 1.0182
Scheitholz | 0.89091
Erdgas: | 6.0327
Heizöl: | 8.4509
Erdwärme: | 5.0909
Heizmittel: | Feinstaub
Hackgut: | 1.3745
Pellets: | 0.91636
Scheitholz | 8.2473
Holzvergaser | 1.5273
Erdgas: | 0.25455
Heizöl: | 0.38182
Erdwärme: | 0.30545

## Kaminkehrer
Kaminkehrerkosten OÖ
Brennstoff | Kehren pro Jahr | Kosten pro Kehren | Objekttarif pro Kehren | Gesamtkosten | Summe | ø 2 Kamin | ø
Festbrennstoff (Hackgut, Pellets, usw.) bis 50KW
→ Ohne Warmwasserbereitung / 1 Kamin | 4 | 7.5 | 7.5 | 60
→ Mit Warmwasserbereitung / 1 Kamin | 6 | 7.5 | 5.5 | 78
→ Ohne Warmwasserbereitung / 2 Kamin | 4 | 6.5 |  | 26
→ Mit Warmwasserbereitung / 2 Kamin | 6 | 6.5 |  | 39 | 203 | 32.5 | 50.75
Festbrennstoff (Hackgut, Pellets, usw.) über 50KW
→ Ohne Warmwasserbereitung / 1 Kamin | 4 | 10.3 | 7.5 | 71.2
→ Mit Warmwasserbereitung / 1 Kamin | 6 | 10.3 | 5.5 | 94.8
→ Ohne Warmwasserbereitung / 2 Kamin | 4 | 9.3 |  | 37.2
→ Mit Warmwasserbereitung / 2 Kamin | 6 | 9.3 |  | 55.8 | 259 | 46.5 | 64.75
Heizöl
→ Ohne Warmwasserbereitung / 1 Kamin | 2 | 7.5 | 9.6 | 34.2
→ Mit Warmwasserbereitung / 1 Kamin | 3 | 7.5 | 9.6 | 51.3
→ Ohne Warmwasserbereitung / 2 Kamin | 2 | 6.5 |  | 13
→ Mit Warmwasserbereitung / 2 Kamin | 3 | 6.5 |  | 19.5 | 118 | 16.25 | 29.5
GAS
→ Ohne Warmwasserbereitung / 1 Kamin | 1 | 7.5 | 13.7 | 21.2
→ Mit Warmwasserbereitung / 1 Kamin | 1 | 7.5 | 13.7 | 21.2
→ Ohne Warmwasserbereitung / 2 Kamin | 1 | 6.5 |  | 6.5
→ Mit Warmwasserbereitung / 2 Kamin | 1 | 6.5 |  | 6.5 | 55.4 | 6.5 | 13.85
Edelstahlkamine sind teurer beim Kehren
Quelle: Janski